Gubin, dnia 22.04.2022 r.

**RG.3020.12.2022.LK**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający: **Gmina Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66 – 620 Gubin, NIP 926 – 00 – 08 - 977**

zaprasza do złożenia ofert na:

 **„Remont świetlicy wiejskiej w m. Starosiedle gm. Gubin’’**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Starosiedle gm. Gubin’’, w skład którego wchodzi:

- wyburzenie ściany o wymiarach ok. 1m x 2m,

- demontaż świetlików,

- rozbiórka i położenie terakoty na całej powierzchni podłogi (ok. 7m), wybór płytek po wcześniejszej akceptacji z zamawiającym (cena za m2 min. 60 zł),

- rozbiórka i położenie glazury na ścianach (ok. 23m) wybór płytek po wcześniejszej akceptacji z zamawiającym (cena za m2 min. 40 zł),

- rozbiórka dotychczasowych umywalek i muszli klozetowych oraz zamontowanie nowych umywalek wraz z bateriami -2 szt. muszli klozetowych ze spłuczkami (wyjście z podłogi) - 2 szt.,

- wymiana instalacji wodnej,

- przeróbka instalacji elektrycznej (gniazdka elektr., kontakty)

- wymiana 3 lamp oświetleniowych na lampy led,

- montaż okien z obróbką 2 szt. (wymiary ok. 50cm x 50cm)

- rozbiórka dotychczasowych drzwi -2 szt.. + montaż nowych drzwi z obróbką 3 szt.,

- demontaż instalacji grzewczej (grzejniki) + montaż maty grzewczej,

- ocieplenie sufitu (wełna mineralna ok. 7 m),

- szpachlowanie sufitu (ok. 7 m) i ścian (ok. 23m),

- malowanie sufitu (ok. 7 m) i ścian (ok. 23 m) kolor po uzgodnieniu z zamawiającym.

1. Przed złożeniem oferty najlepiej umówić się na spotkanie z Zamawiającym w świetlicy wiejskiej w celu omówienia szczegółów.
2. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć teren robót, po pracach uporządkować.
3. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.
4. Sprzęt (np. podnośnik, rusztowanie itp.) potrzebny do realizacji zadania stoi po stronie Wykonawcy. Wszelkie prace wymagające użycia technik alpinistycznych i prowadzone na wysokości winny być wykonywane przez osoby do tego uprawnione, posiadające wymagane prawem zezwolenia i przeszkolenia.
5. O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
6. Za dzień zakończenia wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia uważa się dzień, w którym podpisany zostanie protokół końcowego odbioru bez zastrzeżeń.
7. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury/rachunku.
8. **Termin realizacji zamówienia:** do 31 lipca 2022 r.
9. **Okres gwarancji:** min. 36 m-cy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
10. Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy:

**Urząd** **Gminy Gubin**

**ul. Obrońców Pokoju 20,**

**66 – 620 Gubin**

**zamowienia.rg@gminagubin.pl**

w terminie do dnia **29.04.2022 r. godz. 1500.**

W przypadku składania oferty w sekretariacie Urzędu Gminy lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Remont świetlicy wiejskiej w m. Starosiedle gm. Gubin’’.

1. **Sposób przygotowania oferty:** ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
2. **Kryterium, którym kierować się będzie Zamawiający przy wyborze oferty:** 100% cena (brutto)

Zamawiający w trakcie oceny ofert może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty.

1. **Termin oceny ofert:** do 05.05.2022 r.
2. **Warunki płatności:** przelew w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania faktury/rachunku od Wykonawcy.
3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.**
4. **Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:** Kusa Lucyna, Katarzyna Wawrzyniak tel. 68 359 16 40 w. 127.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3– rodo

Załącznik nr 4– wzór umowy